Приложение № 2 к договору

№ ____ от «____» ________ 202_ года

участия в долевом строительстве

ОТДЕЛКА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сторонами согласовано, что в Объекте долевого строительства выполняются следующие виды работ:

- Возведение стен и перегородок: выполняются все стены по периметру Квартиры и внутриквартирные перегородки, под отделку в соответствии с проектом;

- Установка дверей и окон;

- Сантехнические работы: выполняется ввод холодного и горячего водоснабжения с выполнением трубных разводок с подключением сантехприборов (ванна, смеситель с душем, раковина, смеситель для раковины), раковина на кухне не устанавливается;

- Электротехнические работы: выполняется комплекс электромонтажных работ с установкой оконечных устройств (электрические розетки, интернет- розетка, выключатели) без приобретения и установки осветительных приборов;

- Слаботочные сети: осуществляется ввод слаботочных систем в квартиру с установкой оконечных устройств в соответствии с проектом. Подключение сигнала слаботочных систем выполняется Участником самостоятельно и за свой счет по отдельному договору после передачи Объекта долевого строительства Участнику по Акту приема-передачи.

- Состав отделочных работ:

  - Кухня:

- стены: оклеивание стен флизелиновыми обоями под покраску без окраски; выключатель 1 шт.; розетки над столешницей для подключения кухонной техники 3 шт.; Розетка с заземлением для подключения плиты 1 шт.; розетка под телевизор 1 шт.

- потолки: натяжной потолок с выводом под светильник 1 шт. Осветительные приборы не устанавливаются;

- полы: ламинат Egger или аналог, 32 класс; плинтус.

  - Прихожая:

- стены: оклеивание стен флизелиновыми обоями под покраску без окраски; выключатель 1 шт.; розетка под роутер 1 шт.

- потолки: натяжной потолок с выводом под светильник 1 шт. Осветительные приборы не устанавливаются;

- полы: -ламинат 33 класса,  плинтус ;

  - Санузел /ы:

- потолки: натяжной потолок, точечные светильники 2 шт.;

- полы: -керамическая плитка /керамогранит;

- стены:

- вертикальные и горизонтальные зашивки коммуникаций (трубы канализации зашиты в ГКЛ короб);

- облицовка керамической плиткой

- выключатель 1 шт.;

- розетка под фен/бритву 1 шт.;

- Электрический полотенцесушитель;

- Вывод для LED-зеркала или светильника;

- установка сантехники: раковина, установленная на напольную тумбу с выдвижными ящиками, смеситель, унитаз, установка на пол, акриловая ванная, смеситель с душевым гарнитуром

  - Жилые комнаты:

- стены: -оклеивание стен флизелиновыми обоями под покраску без окраски; выключатель 1 шт.; розетки у изголовья кровати 2 шт.;

- потолки: натяжной потолок  с выводом под светильник 1 шт. Осветительные приборы не устанавливаются;

- полы: ламинат 33 класса, плинтус.

Все материалы и оборудование могут быть заменены Застройщиком на аналогичные по качеству и потребительским характеристикам без ухудшения характеристик Объекта.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора участия в долевом строительстве.

| ЗАСТРОЙЩИК: ________________________ / | ДОЛЬЩИК: ФИО _________________________/ФИО/ |
| --- | --- |